## 様式１（機器明細書）
様式１
機 器 明 細 書
番号 | 品名 | メーカー名 | 型名 | 数量

## 様式２（仕様対応表）
様式２
仕様対応表
１ 機器等について
機器名 | 仕様・性能 |  | 可否 | 提案内容 | 適否
空調機器（エアコン） | ・国内メーカー製造機器とする。グリーン購入法 (「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日法律第100号) (改正平成15年7月16日法律第119号)) の適合品とする。 ・設置する空調設備は、電気式 (EHP) とする。 ・設置する空調設備の能力は、設計により確認すること。 ・リモコンは各階に２か所設置し施設利用者へ配慮すること。
LED照明 | ・国内メーカー製造機器とする。グリーン購入法 (「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日法律第100号) (改正平成15年7月16日法律第119号)) の適合品とする。 ・設置するLED照明の数量及び能力は、現行設備と同等以上であること。
受電設備等 | ・キュービクル式配電盤の設置が必要な場合は、高圧配電線路から受電し、公称電圧6.6kV、定格遮断電流12.5kA以下のものとし、JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」による。
２ 設計及び工事について
内容 | 仕様・性能 |  | 可否 | 提案内容 | 適否
現地調査・設計 | ・現地調査及び設計については、事業者が実施するものとする。 なお、現地調査及び設計に際し、各施設の図面等が必要な場合は、貸し出せるものとする。
施工工事（工事監理含む） | ・設置工事、受電設備等の必要な設備設置工事は、事業者が実施するものとする。 なお、設置工事にあたっては、施設が立地する地域の施工業者を可能な限り参画させることとする。 ・更新した機器（既設機）の撤去費用は、工事費に含むものとする。
その他（工事完了報告） | ・工事が完了した場合は、事業者が工事完成検査を実施し、工事完了報告書を提出する。
３ 維持管理について
| 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
空調機器 （エアコン） | 保守点検 | ・空調機器は、年4回の簡易点検および3年に1回の定期点検を実施する。 (定期点検はモーター出力7.5kW以上が対象)
| フィルター清掃 | ・空調機器のフィルター清掃を年2回以上実施する。
| 修繕・取替 | ・故障、不具合が生じた場合は、事業者が迅速に対応し、早期に修繕又は取替を行う。
| 記録 | ・更新機器の点検、修繕の記録はフロン点検記録簿に記載し、事業者が保管する。
LED照明 | 保守点検 | ・LED照明は、年1回の外観点検を行いう。
| 修繕・取替 | ・故障、不具合が生じた場合は、事業者が迅速に対応し、早期に修繕又は取替を行う。

## 様式３（保守体制一覧表）
様式３
保守体制一覧
対応窓口
部署名
所在地
人員体制
対応窓口とは、伊方町教育委員会生涯学習課からの連絡を一元的に受け付ける部署である。
対象施設 |  | 保 守 体 制
|  | 対応基地 | 所在地 | 平均到着 時間（分） | 人員体制（人）
町見体育館